**Znak sprawy: ZP.271.05.2022.RC**

**Załącznik Nr 3**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Dot. postępowania:

|  |
| --- |
| ***Zakup oraz dostawa materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 w 2022 roku***  |

Rozeznanie cenowe sporządzone jest zgodnie z Wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tys. zł netto

**Zamawiający**

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

adres e-mail: biuro.dps7@home.pl

strona internetowa: ostrowiec.naszdps.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wartość oferowanego przedmiotu zamówienia:

**Część 1 Materiały medyczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Szacunkowa ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 4 + 7** | **6 = 3 \* 4** | **7** | **8 = 6 +7** |
| **1.** | Gaza opatrunkowa jałowa, kopertowana, 17 nitkowa, podwójnie pakowana (wewnętrznie pakowana w serwetę papierową sterylną oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność. Wymiary: 1m x 1m | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| **2.** | Gaza opatrunkowa, jałowa, kopertowana, 17 nitkowa, podwójnie pakowana (wewnętrznie pakowana w serwetę papierową sterylną, opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność. Wymiary: 1m x 0,5m | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| **3.** | Kompresy z gazy opatrunkowej jałowe, 12 warstwowe, 17 nitkowe. Wymiary: 9cm x 9cm a’3 szt.  | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
| **4.** | Kompresy gazowe 5cm x 5cm a’3 szt., 12 warstwowe, wyjałowione | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| **5.** | Kompresy z gazy opatrunkowej, niejałowe, 13 nitkowe, 8 warstwowe 5cm x 5cm a’100 | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| **6.** | Opaska dziana – bandaż 4m x 10 cm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| **7.** | Opaska dziana – bandaż 4m x 15cm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| **8.** | Przylepiec typu Plastopore lub równoważny 9,14 x 25 mm | 30 op. x 12 szt. |  |  |  |  |  |
| **9.** | Przylepiec typu Omnifix/ Plastofix lub równoważny 15 cm x 10 m | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| **10.** | Pojemnik na materiały zakaźne poj. 1 litr | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| **11.** | Podkład medyczny 160cm x 90cm (zielony) bawełniany | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| **12.** | Stazy automatyczne – opaska uciskowa | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| **13.** | Sondy żołądkowe | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| **14.** | Wenflony: różowy, niebieski, zielony, każdy kolor po 30 szt. w op. | 3 op. x 30 szt. |  |  |  |  |  |
| **15.** | Podkład medyczne, celulozowy, ochronny do gabinetów fizykoterapii zielony/niebieski 75/180 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| **16.** | Igła j.uż. 0,7 x 30 luer | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| **17.** | Igła j.uż. 0,5 x 40 luer | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| **18.** | Igła j.uż. 0,8 x 40 luer | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| **19.** | Igła j.uż. 0,9 x 40 luer | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| **20.** | Strzykawka 2 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| **21.** | Strzykawka 10 ml | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| **22.** | Strzykawka 20 ml | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| **23.** | Strzykawka 5 ml | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| **SUMA:** |  |  |

......................................................................

 (podpis i pieczęć osoby upoważnione)

**Część 2 Środki ochrony indywidualnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Szacunkowa ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 4 + 7** | **6 = 3 \* 4** | **7** | **8 = 6 +7** |
| **1.** | Maseczki jednorazowe **MEDYCZNE**, typ II, trzywarstwowa, filtracja bakteryjna BFE 98 %.Certyfikowane maseczki medyczne (Certyfikat CE), standard medyczny EN 14683. **Zarejestrowany wyrób medyczny (8% VAT).** Warstwa włókniny ok.25g/m2. Rozmiar uniwersalny ok. 17 cm x 9,5 cm (+/-0,3 cm), długość gumki 16-18 cm (+/- 1 cm). Niejałowa. Maseczka powinna posiadać usztywniacz w formie drucika , wkładka modelująca na nos. *Nazwa producenta, nazwa produktu itp.: .........* (wypełnia Dostawca) | 3 400 szt. |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Medyczne** rękawice lateksowe jednorazowego użytku, niesterylne, bez pudru. **Zarejestrowany wyrób medyczny (8% VAT).** Rękawice dopuszczone do kontakty z żywnością co musi wynikać z odpowiedniego oznaczenia na opakowaniu zewnętrznym, produkt zgodny z rozporządzeniem 1935/2004. Rękawice przebadane na przenikliwość substancji chemicznych według normy EN 374-3. Współczynnikiem jakości AQL min. 1,5. Kategoria 3 ochronna, klasa I - medyczna. Data ważności od terminu zakupu min. 1 rok. *Nazwa producenta, nazwa produktu itp.: ......... (wypełnia Dostawca).*  | Rozmiar: M - 350 op. x 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Rozmiar: L - 150 op. x 100 szt. |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Medyczne** rękawice winylowe bezpudrowe z rolowanym mankietem. Zarejestrowany wyrób medyczny (8% VAT). Rękawice. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością co musi wynikać z odpowiedniego oznaczenia na opakowaniu zewnętrznym, produkt zgodny z rozporządzeniem 1935/2004. Współczynnik jakości AQL min. 1,5. Wyrób medyczny klasa I. Środek ochronny kategoria III. Spełniające wymagania stawiane przez normę EN 455. Data ważności od terminu zakupu min. 1 rok. *Nazwa producenta, nazwa produktu itp.: ......... (wypełnia Dostawca).*  | Rozmiar: M - 40 op. x 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Rozmiar: L - 15 op. x 100 szt. |  |  |  |  |  |

......................................................................

 (podpis i pieczęć osoby upoważnione)