**Nr sprawy : ZP.271.09.2020**

 **Załącznik Nr 4.V do SIWZ**

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Część V Rękawice i akcesoria ochronne**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Szacunkowa ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT****%** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 3 \* 4** | **6** | **7 = 5 \* 6** |
| **1.** | Rękawice winylowe niepudrowane w rozmiarach S, M, L, XL. Projekt i oznakowanie odpowiadają wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Rodzaj rękawic: diagnostyczne, ochronne, niejałowe. Surowiec: polichlorek winylu, niepudrowane. Posiadające certyfikat CE. | 2 500 op. x 100 szt. |  |  |  |  |
| **2.** | Rękawice nitrylowe niepudrowane w rozmiarach S, M, L, XL. Projekt i oznakowanie odpowiadają wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Surowiec: nitryl, niepudrowane. Powierzchnia teksturowana na końcach palców, wykończenie mankietu: równomierne, rolowany brzeg. Posiadające certyfikat CE. | 300 op. x 100 szt. |  |  |  |  |
| **3.** | **Maseczki jednorazowe trzywarstwowe** medyczne z elastycznymi gumkami. Posiadające certyfikat CE oraz spełniające standard medyczny EN14683. Odporna na przesiąkanie - chroniąca przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Dopasowująca się do kształtu twarzy dzięki elastycznemu drucikowi w górnej części maski. Jakość maski zwiększona grubością warstw włókniny do 25g/m2. Wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej BFE >95%. Uniwersalny rozmiar17 cm x 9 cm. | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| **4.** | **Maseczki z filtrem FFP2** pięciowarstwowa w tym dwie warstwy melt-blown, posiadająca certyfikat CE, współczynnik filtracji bakteryjnej BFE 95-98%, certyfikowana KN95. Odporna na przesiąkanie - chroniąca przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Dopasowana dzięki ergonomicznemu kształtowi i wszytemu metalowemu klipsowi na nos. Uniwersalny rozmiar dla osób dorosłych.  | 200 szt. |  |  |  |  |
| **5.** | **Fartuchy flizelinowe medyczne jednorazowe** niejałowe z włókniny propylenowej. Wykonany z materiału o gramaturze min. 20 g/m2. Wiązany na szyj oraz w pasie z mankietami ściąganymi na gumkę. Rozmiar uniwersalny dla osoby dorosłej. Posiadające certyfikat CE. | 500 szt. |  |  |  |  |
| **6.** | **Kombinezony ochronne medyczne** z włókniny typu TYVEC lub równoważnej, niejałowy, zamykany na zamek z przodu ze specjalną osłoną. Zapewnia barierę przed przenikaniem krwi, płynów ustrojowych, wydzielin zmniejszając ryzyko zachorowania. Posiada certyfikat zgodności CE, produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485. Odzież jest zapinana w przedniej części, posiada pasek uszczelniający z kapturem oraz zakończony gumkami na zakończeniach rękawów oraz nogawek. | 100 szt. |  |  |  |  |
| **7.** | **Czepki ochronne jednorazowe** na elastycznej gumce w formie beretu z włókniny polipropylenowej, nie zawierające lateksu o średnicy +/- 52 cm. Posiadające certyfikat CE. | 500 szt. |  |  |  |  |
| **8.** | **Ochraniacze na obuwie jednorazowe** foliowe, antypoślizgowe, jednorazowe z wbudowaną gumką zapobiegającą zsuwaniu się materiału. Posiadające certyfikat CE. | 600 szt. |  |  |  |  |
| **SUMA:** |  | **VAT %** |  |
|  |

**……...……………………………………..**

*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)*